玉龙垃圾填埋场修复工程碳排放监测

| 一 | 构建基于物料衡算－实测法相结合的填埋场修复工程精准碳排放核算体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 |  | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 | 填埋场修复工程精准碳排放核算体系 |  | 1、对玉龙垃圾填埋场修复过程的碳排放源进行识别归类； 2、基于排放源的识别和划分情况，结合现场监测结果以及相关电力、能源、垃圾处理的台帐或统计报表； 3、构建基于物料衡算－实测法相结合的精准碳排放核算体系； 4、含交通费、打印费等费用； 5、满足招标文件、技术要求及相关规范要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 碳排放及相关指标现状监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测对象及内容 |  | 监测指标 | 单位 | 监测工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 填埋场垃圾原样 | 组分分析 | 组分分析 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 2 |  | 工业分析 | 含水率 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 3 |  |  | 灰分 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 4 |  |  | 挥发分 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 5 |  |  | 固定碳 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 6 |  |  | 低位热值 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 7 |  |  | 高位热值 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 8 | 污泥 | 工业分析 | 含水率 | 点·次 | 24 |  |  |  |
| 9 |  |  | 灰分 | 点·次 | 24 |  |  |  |
| 10 |  |  | 挥发分 | 点·次 | 24 |  |  |  |
| 11 |  |  | 固定碳 | 点·次 | 24 |  |  |  |
| 12 |  |  | 低位热值 | 点·次 | 24 |  |  |  |
| 13 |  |  | 高位热值 | 点·次 | 24 |  |  |  |
| 14 |  |  | 有机物质含量 | 点·次 | 24 |  |  |  |
| 15 | 填埋气 | 填埋气 | 二氧化碳 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 16 |  |  | 氧化亚氮 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 17 |  |  | 甲烷 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 18 | 垃圾产气产能测试 |  |  | 点·次 | 48 |  |  | 取样如有开挖面无需钻孔 |
| 19 | 筛上物 | 组分分析 | 组分分析 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 20 |  | 工业分析 | 含水率 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 21 |  |  | 灰分 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 22 |  |  | 挥发分 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 23 |  |  | 固定碳 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 24 |  |  | 低位热值 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 25 |  |  | 高位热值 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 26 | 筛下物 | 组分分析 | 组分分析 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 27 |  | 工业分析 | 含水率 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 28 |  |  | 灰分 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 29 |  |  | 挥发分 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 30 |  |  | 固定碳 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 31 |  |  | 低位热值 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 32 |  |  | 高位热值 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 33 | 腐殖土 | 工业分析 | 含水率 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 34 |  |  | 灰分 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 35 |  |  | 挥发分 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 36 |  |  | 固定碳 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 37 |  |  | 低位热值 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 38 |  |  | 高位热值 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 39 | 渗滤液预处理 | 尾气 | 二氧化碳 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 40 |  |  | 氧化亚氮 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 41 |  |  | 甲烷 | 点·次 | 48 |  |  |  |
| 42 |  | 进出水水质 | COD | 点·次 | 96 |  |  |  |
| 43 |  |  | 总有机碳 | 点·次 | 96 |  |  |  |
| 44 |  |  | 总氮 | 点·次 | 96 |  |  |  |
| 45 |  |  | 氨氮 | 点·次 | 96 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |